
产品概述

手持式可调光衰减器是为安装、运营和维护光纤网络专门设计的一种精准、耐用的便携式仪表。具有小巧的外形、可选择开关的背光显示功能、超宽的光衰减范围、精准的衰减精度以及用户自校准功能和通用接口设计，同时衰减值通过液晶屏显示。

产品特性

采用可充电锂电池，长达48小时的连续工作时间
衰减值可调

液晶屏显示对应衰减值

独到的FC/SC/ST通用接口（如图1，2所示），无需复杂转换

可选的自动关机功能

可选开/关的背光显示

产品注释图

[image: image1.jpg]PC LINK

_ WARRANTY |
“ .. .{S VOIDIF SEAL/
DAMAGED /;/’/

¥

i




图1，2

技术指标

	仪表型号
	A型
	B型

	衰减范围（DB）
	0-30
	0～60

	不确定度
	±5%

	工作温度(℃)
	-10～+60

	存储温度(℃)
	-25～+70

	自动关机时间(min)
	10

	电池持续工作时间
	不小于48小时

	外形尺寸(mm)
	190×100×48

	电源
	可充电锂电池

	重量(g)
	400

	插损
	<0.8dB

	最大输入光功率
	500mW


功能说明
1、 LCD显示屏

   LCD显示光衰减值，以dB的形式显示；设定的波长1310 nm、1550 nm。

2、 ON/OFF键

关机状态下按下该键开机。
在开机状态下短按（小于3秒）该键，打开或关闭自动关机功能。若“自动关机标志”显示，则打开自动关机功能，十分钟后将自动关机；若不显示则自动关机功能关闭。

在开机状态下长按（大于或等于3秒）关闭光衰减器。

3、 UP键

   每按一个此键，衰减值增大一个步进值。

4、 LIGHT键

   按动该键可以选择打开和关闭液晶的背光。在工作模式下，按LIGHT，打开/关闭背光。当打开背光时，屏幕左上会显示一个小太阳的标志，表示背光在打开状态。

5、 λ键

   λ波长选择键，按压该键，可以选择不同的波长，有1310 nm、1550 nm六种波长供选择，该值也将在LCD上显示。

6、 DOWN键

   每按一个此键，衰减值减小增大一个步进值。

7、 STEP 键

   按动该键衰减器衰减步进在0.1DB，1DB，10DB之间循环切换。

8、 [image: image2.jpg]


串口调试功能

   将串口连接端与PC串口终端连接，可以通过PC机对仪表衰减值进行设置（如右图所示）。

9、 [image: image3.png]BREIEE
whiEE BRI

=i



可充电功能

   正常工作时，电量指示标志不显示；当电池电量不足时，电量指示标志每隔一秒闪一次，闪十次后将自动关机；此时直接接仪表配带的充电器充电即可（如右图所示），可省去更换电池的麻烦及相关费用。

使用说明
   如图1，2所示，IN端输入光，OUT输出光，通过UP和DOWN键设置所需的光衰减值。

标准配置

	配置描述

	可调光衰减器主机

可充电锂电池
产品保修卡
牛津软包

充电器

数据线（选件）

合格证


维护与保养

1． 经常保持传感器端面清洁，做到无脂、无污染，不使用不清洁、非标准适配器接头，不要插入抛光面差的端面，否则会损坏传感器端面，使整个系统的表现大打折扣。

2． 尽可能坚持用一种适配器。

3． 一旦可调光衰减器不用时，立即盖上防尘帽，保护端面清洁，防止长期暴露在空气中附着灰尘而产生的测量误差。

4． 小心插拔光适配器接头，避免端口造成刮痕。

5． 定期性地清洁传感器表面。清洁传感器表面时，请使用专用清洁棉签沿圆周方向轻轻擦拭。

常见故障

	故障表现
	可能原因
	解决办法

	LCD显示微弱
	电源不足
	充电

	开机无显示
	电源不足/其他
	重新开机/充电

	LCD显示数据保持不变或变化微弱
	光适配器接头故障或污
浊/显示被锁定
	检测光适配器接头连接
是否正确；清洁传感器
端面


质量保证

我们不赞成用户自行修理智能手持式可调光衰减器。

1． 仪表保修期自发货之日起十八个月内。我公司将对其所有产品的物料及工艺承诺，保修期为发货之日起十八个月内有效。当购买的产品在此期间被发现有质量问题，我公司将会做出相应的修理或更换。但在任何情况下，我公司的责任不会超过该产品的购买价。

2． 如果仪表在使用过程中出现问题，根据常见故障提示的解决方案仍无法解决，用户不得擅自打开机壳，请与我公司市场营销部或各地代理商联系。

3． 对于因生产缺陷造成的质量故障，我公司负责免费维修或更换产品。

此保证仅适用于正常使用仪表，而且无损坏或使用不当的条件下。

产品的保修并不包括由以下原因引起的问题/故障：

1） 对仪表进行无授权修理或修改

2） 非恰当使用、疏忽使用或意外等

随同我产品均有一张我公司的保修卡（warranty registration card）。请您填写后连同发票复印件一同寄回我公司，以便日后我们需要对您的仪表进行维护、技术革新、校准等情况时，有根源记录。

